## Sheet1
Table S1: Measured vs. Published ICP-MS External Standards Data for Selected Elements (ppm)
| BIR-1 |  |  | BHVO-1 |  |  | W-2 |  |  | DNC-1 |  |  | AGV-1
Element | Measured | Published | RDa (%) | Measured | Published | RD (%) | Measured | Published | RD (%) | Measured | Published | RD (%) | Measured | Published | RD (%)
Li | 3.315 | 3.4 | 2.5 | 5.149 | 4.9 | 5.0816 | 9.717 | 9.3 | 4.4839 | 5.256 | 5.1 | 3.0588 | 11.19 | 12 | 6.75
Sc | 44.08 | 44 | 0.18182 | 31.9 | 31.8 | 0.31447 | 36.11 | 35 | 3.1714 | 32.83 | 31 | 5.9032 | 12.6 | 12.2 | 3.2787
Ti | 5778 | 5755 | 0.39965 | 16180 | 16610 | 2.5888 | 6164 | 6355 | 3.0055 | 3032 | 2878 | 5.3509 | 6316 | 6295 | 0.3336
V | 323 | 313 | 3.1949 | 308.5 | 321 | 3.8941 | 260.2 | 262 | 0.68702 | 152.3 | 148 | 2.9054 | 120 | 121 | 0.82645
Co | 52.46 | 51 | 2.8627 | 44.02 | 45 | 2.1778 | 44.07 | 44 | 0.15909 | 58.112 | 55 | 5.6582 | 15.52 | 15.3 | 1.4379
Ni | 169.7 | 166 | 2.2289 | 114.6 | 120 | 4.5 | 69.52 | 70 | 0.68571 | 268.72 | 247 | 8.7935 | 14.73 | 16 | 7.9375
Ba | 6.368 | 6.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 0.22556 | 172.4 | 173 | 0.34682 | 103.8 | 118 | 12.0339 | 1254 | 1200 | 4.5
La | 0.5815 | 0.58 | 0.25862 | 15.41 | 15.5 | 0.58065 | 10.69 | 10 | 6.9 | 3.6624 | 3.53 | 3.7507 | 38.45 | 39 | 1.4103
Ce | 1.813 | 1.85 | 2 | 37.97 | 38 | 0.078947 | 23.36 | 23.5 | 0.59574 | 8.1208 | 8.19 | 0.84493 | 70.98 | 70 | 1.4
Pr | 0.3669 | 0.37 | 0.83784 | 5.429 | 5.45 | 0.38532 | 3.056 | 3.2 | 4.5 | 1.108 | 1.1 | 0.72727 | 8.514 | 8 | 6.425
Nd | 2.3085 | 2.35 | 1.766 | 24.32 | 24.7 | 1.5385 | 13 | 14 | 7.1429 | 4.8958 | 4.86 | 0.73663 | 31.365 | 32 | 1.9844
Sm | 1.079 | 1.1 | 1.9091 | 6.158 | 6.17 | 0.19449 | 3.3765 | 3.4 | 0.69118 | 1.4457 | 1.4 | 3.2643 | 5.839 | 5.9 | 1.0339
Eu | 0.51855 | 0.52 | 0.27885 | 2.0745 | 2.06 | 0.70388 | 1.0965 | 1.15 | 4.6522 | 0.59172 | 0.6 | 1.38 | 1.662 | 1.55 | 7.2258
Gd | 1.7797 | 1.97 | 9.6616 | 6.2373 | 6.22 | 0.27867 | 3.747 | 3.6 | 4.0833 | 2.0151 | 2 | 0.75667 | 4.9177 | 4.7 | 4.6312
Tb | 0.3545 | 0.38 | 6.7105 | 0.9455 | 0.95 | 0.47368 | 0.637 | 0.63 | 1.1111 | 0.39594 | 0.39 | 1.5231 | 0.6618 | 0.7 | 5.4571
Dy | 2.4755 | 2.5 | 0.98 | 5.2285 | 5.25 | 0.40952 | 3.8342 | 3.8 | 0.90132 | 2.7376 | 2.76 | 0.80978 | 3.5545 | 3.8 | 6.4605
Ho | 0.5746 | 0.57 | 0.80702 | 1.001 | 1 | 0.1 | 0.8192 | 0.84 | 2.4762 | 0.65078 | 0.65 | 0.12 | 0.6933 | 0.7 | 0.95714
Er | 1.691 | 1.7 | 0.52941 | 2.537 | 2.56 | 0.89844 | 2.2767 | 2.4 | 5.1389 | 1.9583 | 1.9 | 3.0667 | 1.8473 | 1.9 | 2.7719
Yb | 1.5923 | 1.6 | 0.47917 | 1.9517 | 1.98 | 1.431 | 2.056 | 2.08 | 1.1538 | 1.9491 | 1.97 | 1.0626 | 1.6313 | 1.75 | 6.781
Lu | 0.2455 | 0.25 | 1.8 | 0.2793 | 0.278 | 0.46763 | 0.3113 | 0.32 | 2.7187 | 0.3089 | 0.309 | 0.032362 | 0.2471 | 0.27 | 8.4815
aRD = Relative Difference, calculated by (1-(measured/published value))*100
All published data from Eggins et al. (1997)